## 查询及配置页面
一、指标竞赛查询
开始时间： | 选择到日期即可，时间跨天的处理方法：值班时间为夜班1:00-8:30；白班8:30-17:00；中班17:00-1:00，若查询1号到10号数据则默认为1号1点到11号1点数据。 | 结束时间： | 选择到日期即可
小指标单项得分明细
值次 | #1机主汽温越限 |  | #1机再热汽温越限 |  | #1机主汽温限内偏差 |  | #1机再热汽温限内偏差 |  | #1机排烟损失 |  | #1机管壁超温 |  | #1机氨单耗 |  | 综合厂用电率 |  | #1负荷完成率 |  | 掺烧率 | 积分
权重 | 10（3-10） |  | 10（3-10） |  | 10（3-10） |  | 10（3-10） |  | 10（3-10） |  | 20（5-20） |  | 10（3-10） |  | 20（10-20） |  | 10（3-10） |  |  | #1机 | 值际
一值 | 1838.524 | 6.7207 | 654.6421 | 10 | 2.4 | 1.9643 | 1.81 | 10 | 4.8888 | 7.8065 | 177.3432 | 16.993 | 2.0615 | 6.8469 | 4.6562 | 20 | 101.0261 | 8.5121 | 58.495 | 60.3315 | 156.6008
二值 | 1524 | 9.7899 | 1203 | 2.3786 | 2.08 | 7.6786 | 2.03 | 5.6 | 4.7 | 9.9551 | 335.9861 | 0 | 2.0722 | 6.0697 | 4.6952 | 10 | 99.2916 | 7.5555 | 51.425 | 41.4719 | 113.3183
三值 | 2527.2558 | 0 | 1374.1395 | 0 | 2.51 | 0 | 2.31 | 0 | 4.6961 | 10 | 211.4961 | 13.3347 | 2.0735 | 5.9736 | 4.6824 | 13.28 | 94.6578 | 5 | 51.83 | 29.3083 | 102.7552
四值 | 1502.4706 | 10 | 748.5882 | 8.6943 | 1.95 | 10 | 1.94 | 7.4 | 5.0475 | 6 | 187.3676 | 15.9192 | 2.018 | 10 | 4.6865 | 12.2097 | 96.8449 | 6.2062 | 57.09 | 68.0135 | 122.3153
五值 | 1689.6 | 8.174 | 967.9059 | 5.6461 | 2.15 | 6.4286 | 1.87 | 8.8 | 4.9744 | 6.8314 | 149.2706 | 20 | 2.1145 | 3 | 4.689 | 11.5686 | 103.7241 | 10 | 57.965 | 58.88 | 105.3913
值次 | #2机主汽温越限 |  | #2机再热汽温越限 |  | #2机主汽温限内偏差 |  | #2机再热汽温限内偏差 |  | #2机排烟损失 |  | #2机管壁超温 |  | #2机氨单耗 |  | 全厂负荷完成率 |  | #2负荷完成率
权重 | 10（3-10） |  | 10（3-10） |  | 10（3-10） |  | 10（3-10） |  | 10（3-10） |  | 20（5-20） |  | 10（3-10） |  | 10（3-10） |  | 10（3-10） |  |  | #2机
一值 | 505.2965 | 10 | 112.8939 | 6.2491 | 10.59 | 10 | 5.8 | 6.7419 | 5.2014 | 7.5056 | 1111.5351 | 17.7547 | 2.0821 | 8.5326 | 101.2356 | 9.4854 | 101.4452 | 10 |  | 66.7839
二值 | 521.26 | 9.1777 | 78.13 | 10 | 11.06 | 8.4333 | 4.79 | 10 | 5.288 | 6 | 1600.2153 | 0 | 2.0289 | 10 | 99.3288 | 8.2354 | 99.3659 | 8.5791 |  | 53.611
三值 | 610.1059 | 4.601 | 92.0166 | 8.5017 | 12.91 | 2.2667 | 5.813 | 6.6999 | 5.0855 | 9.5196 | 1049.7344 | 20 | 2.2614 | 3.5781 | 94.3931 | 5 | 94.1285 | 5 |  | 55.167
四值 | 699.4254 | 0 | 130.5861 | 4.3402 | 13.59 | 0 | 7.4932 | 1.2799 | 5.1249 | 8.8349 | 1152.4825 | 16.267 | 2.27 | 3.3387 | 99.0176 | 8.0315 | 101.1903 | 9.8259 |  | 34.0606
五值 | 681.0353 | 0.94731 | 170.8122 | 0 | 13.41 | 0.6 | 7.89 | 0 | 5.0579 | 10 | 1314.0941 | 10.3953 | 2.2823 | 3 | 102.0206 | 10 | 100.3172 | 9.2292 |  | 24.9426
二、指标权重配置
| 指标名称 | 权重 | 生效时间
| #1机主汽温越限 | 此处填写数字 | 此处选择时间，格式为：年/月/日。生效时间默认为本日第一个班组开始倒班时间，值班时间为夜班1:00-8:30；白班8:30-17:00；则生效时间默认为1点
| #1机再热汽温越限 | 此处填写数字 | 此处选择时间，格式为：年/月/日。生效时间默认为本日第一个班组开始倒班时间，值班时间为夜班1:00-8:30；白班8:30-17:00；则生效时间默认为1点
| #1机主汽温限内偏差 | 此处填写数字 | 此处选择时间，格式为：年/月/日。生效时间默认为本日第一个班组开始倒班时间，值班时间为夜班1:00-8:30；白班8:30-17:00；则生效时间默认为1点
| #1机再热汽温限内偏差 | 此处填写数字 | 此处选择时间，格式为：年/月/日。生效时间默认为本日第一个班组开始倒班时间，值班时间为夜班1:00-8:30；白班8:30-17:00；则生效时间默认为1点
| #1机排烟损失 | 此处填写数字 | 此处选择时间，格式为：年/月/日。生效时间默认为本日第一个班组开始倒班时间，值班时间为夜班1:00-8:30；白班8:30-17:00；则生效时间默认为1点
| #1机管壁超温 | 此处填写数字 | 此处选择时间，格式为：年/月/日。生效时间默认为本日第一个班组开始倒班时间，值班时间为夜班1:00-8:30；白班8:30-17:00；则生效时间默认为1点
| #1机氨单耗 | 此处填写数字 | 此处选择时间，格式为：年/月/日。生效时间默认为本日第一个班组开始倒班时间，值班时间为夜班1:00-8:30；白班8:30-17:00；则生效时间默认为1点
| 综合厂用电率 | 此处填写数字 | 此处选择时间，格式为：年/月/日。生效时间默认为本日第一个班组开始倒班时间，值班时间为夜班1:00-8:30；白班8:30-17:00；则生效时间默认为1点
| #1负荷完成率 | 此处填写数字 | 此处选择时间，格式为：年/月/日。生效时间默认为本日第一个班组开始倒班时间，值班时间为夜班1:00-8:30；白班8:30-17:00；则生效时间默认为1点
| 全厂负荷完成率 | 此处填写数字 | 此处选择时间，格式为：年/月/日。生效时间默认为本日第一个班组开始倒班时间，值班时间为夜班1:00-8:30；白班8:30-17:00；则生效时间默认为1点
Note on B7: 指标
Note on C7: 得分，权重公式

## 需确认的问题
说明：进行各指标的统计计算时，只统计Fysis.CALC.C0001=1时间范围内数据；Fysis.CALC.C0001不为1时，不统计
判断主汽温是否超限，若超限则统计主汽温超限，若不超限则计算“主汽温限内偏差”。再热汽温同样的道理
序号 | 参数 | 取值方法 | 算法 | 详细说明 | SIS中测点点号 |  | SIS中测点描述
1 | #1机主汽温越限 | 实时统计 | 主汽温度与额定值（538）比较，±5每分钟取1次、±10每分钟取2次、±15以上每分钟取4次、 | 班组值班时间内次数总和 | Fysis.CALC.A1003 | Fysis.CALC.A2003
2 | #1机再热汽温越限 | 实时点统计 | 再热汽温度与额定值（569）比较，±5每分钟取1次、±10每分钟取2次、±15以上每分钟取4次、 | 班组值班时间内次数总和 | Fysis.CALC.A1007 | Fysis.CALC.A2007
3 | #1机主汽温限内偏差 | 实时点统计 | 班组值班时间内平均值 | 班组值班时间内平均值 | Fysis.CALC.C1003 | Fysis.CALC.C2003
4 | #1机再热汽温限内偏差 | 实时点统计 | 班组值班时间内平均值 | 班组值班时间内平均值 | Fysis.CALC.C1004 | Fysis.CALC.C2004
5 | #1机排烟损失 | 实时点统计 | 班组值班时间内平均值 | 班组值班时间内平均值 | Fysis.CALC.C1005 | Fysis.CALC.C2005
6 | #1机管壁超温 | 实时点统计 | 受热面壁温与定值比较，+5每分钟取1次、+10每分钟取2次、+15以上每分钟取4次、 | 班组值班时间内次数总和 | 见点名点号 |  | 基准值（水冷壁：430；屏过550；末过555；再热器：610）
7 | #1机氨单耗 | 实时点计算 | 统计各班组氨单耗 | 班组值班结束时测点数值-班组值班开始时测点数值 | FYSIS.U1DCSAI.G1330 | FYSIS.U2DCSAI.G1330
8 | 掺烧率 | 实时点计算 | 各班组当班（4号给煤机煤量+6号给煤机煤量+7号给煤机煤量）/（各班组当班8台给煤机煤量之和） | 各班组当班给煤机给煤量计算方法：班组值班结束时测点数值-班组值班开始时测点数值 | FYSIS.U1DCSAI.G1034 | FYSIS.U2DCSAI.G1034 | 给煤机A1给煤量=1号给煤机
[5 empty] | FYSIS.U1DCSAI.G1035 | FYSIS.U2DCSAI.G1035 | 给煤机A2给煤量=2号给煤机
[5 empty] | FYSIS.U1DCSAI.G1036 | FYSIS.U2DCSAI.G1036 | 给煤机B1给煤量=3号给煤机
[5 empty] | FYSIS.U1DCSAI.G1037 | FYSIS.U2DCSAI.G1037 | 给煤机B2给煤量=4号给煤机
[5 empty] | FYSIS.U1DCSAI.G1038 | FYSIS.U2DCSAI.G1038 | 给煤机C2给煤量=5号给煤机
[5 empty] | FYSIS.U1DCSAI.G1039 | FYSIS.U2DCSAI.G1039 | 给煤机C1给煤量=6号给煤机
[5 empty] | FYSIS.U1DCSAI.G1040 | FYSIS.U2DCSAI.G1040 | 给煤机D2给煤量=7号给煤机
[5 empty] | FYSIS.U1DCSAI.G1041 | FYSIS.U2DCSAI.G1041 | 给煤机D1给煤量=8号给煤机
9 | 综合厂用电率 | 实时点计算 | 各班组当班（发电量-上网电量）/（各班组当班发电量） |  | 各班组当班发电量：测点FYSIS.U1DCSAI.E0004值班时间内的加权平均*值班时间+测点FYSIS.U2DCSAI.E0004值班时间内的加权平均*值班时间
各班组上网电量：测点FYSIS.U1DCSAI.E0052值班时间内的加权平均*值班时间+测点FYSIS.U2DCSAI.E0052值班时间内的加权平均*值班时间
10 | 1#机组负荷完成率 | 实时点计算 | 当各班组当班发电量/各班组当班计划电量 |  | 1#机组各班组当班发电量：测点FYSIS.U1DCSAI.E0004值班时间内的加权平均*值班时间
1#机组各班组当班发电量：测点FYSIS.SCADAAI.AI000065值班时间内的加权平均*值班时间
| 2#机组负荷完成率 | 实时点计算 | 当各班组当班发电量/各班组当班计划电量 |  | 2#机组各班组当班发电量：测点FYSIS.U2DCSAI.E0004值班时间内的加权平均*值班时间
1#机组各班组当班发电量：测点FYSIS.SCADAAI.AI000066值班时间内的加权平均*值班时间
11 | 全厂负荷完成率 | 实时点计算 | 各班组当班发电量/各班组当班计划电量 |  | 各班组当班发电量：测点FYSIS.U1DCSAI.E0004值班时间内的加权平均*值班时间+测点FYSIS.U2DCSAI.E0004值班时间内的加权平均*值班时间
各班组计划电量：1#机组各班组当班计划电量+2#机组个班组当班计划电量

## 点名点号
1号机组点号 |  |  | 2号机组点号
FYSIS.U1DCSAI.A1001 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#1屏27?) | FYSIS.U1DCSAI.A1069 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#6屏5管) | FYSIS.U1DCSAI.A1800 - Snap Shot (Periodic) (屏过#1屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1001 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#1屏27?) | FYSIS.U2DCSAI.A1069 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#6屏5管) | FYSIS.U2DCSAI.A1800 - Snap Shot (Periodic) (屏过#1屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1002 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#30屏27) | FYSIS.U1DCSAI.A1070 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#12屏5?) | FYSIS.U1DCSAI.A1801 - Snap Shot (Periodic) (屏过#1屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1002 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#30屏27) | FYSIS.U2DCSAI.A1070 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#12屏5?) | FYSIS.U2DCSAI.A1801 - Snap Shot (Periodic) (屏过#1屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1003 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#2屏3管) | FYSIS.U1DCSAI.A1071 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#18屏5?) | FYSIS.U1DCSAI.A1802 - Snap Shot (Periodic) (屏过#3屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1003 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#2屏3管) | FYSIS.U2DCSAI.A1071 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#18屏5?) | FYSIS.U2DCSAI.A1802 - Snap Shot (Periodic) (屏过#1屏#28管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1004 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#2屏15?) | FYSIS.U1DCSAI.A1072 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#30屏5?) | FYSIS.U1DCSAI.A1803 - Snap Shot (Periodic) (屏过#3屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1004 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#2屏15?) | FYSIS.U2DCSAI.A1072 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#30屏5?) | FYSIS.U2DCSAI.A1803 - Snap Shot (Periodic) (屏过#3屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1005 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#2屏27?) | FYSIS.U1DCSAI.A1073 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#36屏5?) | FYSIS.U1DCSAI.A1804 - Snap Shot (Periodic) (屏过#4屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1005 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#2屏27?) | FYSIS.U2DCSAI.A1073 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#36屏5?) | FYSIS.U2DCSAI.A1804 - Snap Shot (Periodic) (屏过#3屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1006 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#13屏3?) | FYSIS.U1DCSAI.A1074 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#42屏5?) | FYSIS.U1DCSAI.A1805 - Snap Shot (Periodic) (屏过#4屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1006 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#13屏3?) | FYSIS.U2DCSAI.A1074 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#42屏5?) | FYSIS.U2DCSAI.A1805 - Snap Shot (Periodic) (屏过#3屏#27管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1007 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#13屏15) | FYSIS.U1DCSAI.A1075 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#48屏5?) | FYSIS.U1DCSAI.A1806 - Snap Shot (Periodic) (屏过#5屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1007 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#13屏15) | FYSIS.U2DCSAI.A1075 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#48屏5?) | FYSIS.U2DCSAI.A1806 - Snap Shot (Periodic) (屏过#3屏#28管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1008 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#13屏27) | FYSIS.U1DCSAI.A1076 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#54屏5?) | FYSIS.U1DCSAI.A1807 - Snap Shot (Periodic) (屏过#5屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1008 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#13屏27) | FYSIS.U2DCSAI.A1076 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#54屏5?) | FYSIS.U2DCSAI.A1807 - Snap Shot (Periodic) (屏过#4屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1009 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#18屏3?) | FYSIS.U1DCSAI.A1077 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#60屏5?) | FYSIS.U1DCSAI.A1809 - Snap Shot (Periodic) (屏过#6屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1009 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#18屏3?) | FYSIS.U2DCSAI.A1077 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#60屏5?) | FYSIS.U2DCSAI.A1808 - Snap Shot (Periodic) (屏过#4屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1010 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#18屏15) | FYSIS.U1DCSAI.A1078 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#66屏5?) | FYSIS.U1DCSAI.A1810 - Snap Shot (Periodic) (屏过#7屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1010 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#18屏15) | FYSIS.U2DCSAI.A1078 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#66屏5?) | FYSIS.U2DCSAI.A1809 - Snap Shot (Periodic) (屏过#4屏#28管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1011 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#18屏27) | FYSIS.U1DCSAI.A1079 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#78屏5?) | FYSIS.U1DCSAI.A1811 - Snap Shot (Periodic) (屏过#7屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1011 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#18屏27) | FYSIS.U2DCSAI.A1079 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#78屏5?) | FYSIS.U2DCSAI.A1810 - Snap Shot (Periodic) (屏过#5屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1012 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#29屏3?) | FYSIS.U1DCSAI.A1080 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#84屏5?) | FYSIS.U1DCSAI.A1812 - Snap Shot (Periodic) (屏过#8屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1012 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#29屏3?) | FYSIS.U2DCSAI.A1080 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#84屏5?) | FYSIS.U2DCSAI.A1811 - Snap Shot (Periodic) (屏过#5屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1013 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#29屏15) | FYSIS.U1DCSAI.A1081 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#90屏5?) | FYSIS.U1DCSAI.A1813 - Snap Shot (Periodic) (屏过#9屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1013 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#29屏15) | FYSIS.U2DCSAI.A1081 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#90屏5?) | FYSIS.U2DCSAI.A1812 - Snap Shot (Periodic) (屏过#6屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1014 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#29屏27) | FYSIS.U1DCSAI.A1082 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#24屏2?) | FYSIS.U1DCSAI.A1814 - Snap Shot (Periodic) (屏过#9屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1014 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#29屏27) | FYSIS.U2DCSAI.A1082 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#24屏2?) | FYSIS.U2DCSAI.A1813 - Snap Shot (Periodic) (屏过#6屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1015 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#8屏3管) | FYSIS.U1DCSAI.A1083 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#24屏5?) | FYSIS.U1DCSAI.A1815 - Snap Shot (Periodic) (屏过#10屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1015 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#8屏3管) | FYSIS.U2DCSAI.A1083 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#24屏5?) | FYSIS.U2DCSAI.A1814 - Snap Shot (Periodic) (屏过#7屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1016 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#8屏9管) | FYSIS.U1DCSAI.A1084 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#24屏8?) | FYSIS.U1DCSAI.A1816 - Snap Shot (Periodic) (屏过#10屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1016 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#8屏9管) | FYSIS.U2DCSAI.A1084 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#24屏8?) | FYSIS.U2DCSAI.A1815 - Snap Shot (Periodic) (屏过#7屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1017 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#8屏15?) | FYSIS.U1DCSAI.A1085 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#72屏2?) | FYSIS.U1DCSAI.A1818 - Snap Shot (Periodic) (屏过#11屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1017 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#8屏15?) | FYSIS.U2DCSAI.A1085 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#72屏2?) | FYSIS.U2DCSAI.A1816 - Snap Shot (Periodic) (屏过#8屏#28管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1018 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#8屏21?) | FYSIS.U1DCSAI.A1087 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#72屏8?) | FYSIS.U1DCSAI.A1819 - Snap Shot (Periodic) (屏过#12屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1018 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#8屏21?) | FYSIS.U2DCSAI.A1087 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROA#72屏8?) | FYSIS.U2DCSAI.A1817 - Snap Shot (Periodic) (屏过#9屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1019 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#8屏27?) | FYSIS.U1DCSAI.A1088 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROB#24屏温) | FYSIS.U1DCSAI.A1820 - Snap Shot (Periodic) (屏过#12屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1019 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#8屏27?) | FYSIS.U2DCSAI.A1088 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROB#24屏温) | FYSIS.U2DCSAI.A1818 - Snap Shot (Periodic) (屏过#9屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1020 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#23屏3?) | FYSIS.U1DCSAI.A1089 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROB#72屏温) | FYSIS.U1DCSAI.A1821 - Snap Shot (Periodic) (屏过#13屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1020 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#23屏3?) | FYSIS.U2DCSAI.A1089 - Snap Shot (Periodic) (末级再热器出口ROB#72屏温) | FYSIS.U2DCSAI.A1819 - Snap Shot (Periodic) (屏过#10屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1021 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#23屏9?) | FYSIS.U1DCSAI.A1090 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度1) | FYSIS.U1DCSAI.A1822 - Snap Shot (Periodic) (屏过#13屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1021 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#23屏9?) | FYSIS.U2DCSAI.A1090 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度1) | FYSIS.U2DCSAI.A1820 - Snap Shot (Periodic) (屏过#10屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1022 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#23屏15) | FYSIS.U1DCSAI.A1091 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度2) | FYSIS.U1DCSAI.A1823 - Snap Shot (Periodic) (屏过#14屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1022 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#23屏15) | FYSIS.U2DCSAI.A1091 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度2) | FYSIS.U2DCSAI.A1821 - Snap Shot (Periodic) (屏过#11屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1023 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#23屏21) | FYSIS.U1DCSAI.A1092 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度3) | FYSIS.U1DCSAI.A1825 - Snap Shot (Periodic) (屏过#15屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1023 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#23屏21) | FYSIS.U2DCSAI.A1092 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度3) | FYSIS.U2DCSAI.A1822 - Snap Shot (Periodic) (屏过#11屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1024 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#23屏27) | FYSIS.U1DCSAI.A1093 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度4) | FYSIS.U1DCSAI.A1826 - Snap Shot (Periodic) (屏过#15屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1024 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POA#23屏27) | FYSIS.U2DCSAI.A1093 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度4) | FYSIS.U2DCSAI.A1823 - Snap Shot (Periodic) (屏过#12屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1025 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POB#2屏温?) | FYSIS.U1DCSAI.A1094 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度5) | FYSIS.U1DCSAI.A1827 - Snap Shot (Periodic) (屏过#16屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1025 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POB#2屏温?) | FYSIS.U2DCSAI.A1094 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度5) | FYSIS.U2DCSAI.A1824 - Snap Shot (Periodic) (屏过#12屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1026 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POB#8屏温?) | FYSIS.U1DCSAI.A1095 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度6) | FYSIS.U1DCSAI.A1828 - Snap Shot (Periodic) (屏过#16屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1026 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POB#8屏温?) | FYSIS.U2DCSAI.A1095 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度6) | FYSIS.U2DCSAI.A1825 - Snap Shot (Periodic) (屏过#13屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1027 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POB#13屏温) | FYSIS.U1DCSAI.A1096 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度7) | FYSIS.U1DCSAI.A1829 - Snap Shot (Periodic) (屏过#17屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1027 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POB#13屏温) | FYSIS.U2DCSAI.A1096 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度7) | FYSIS.U2DCSAI.A1826 - Snap Shot (Periodic) (屏过#13屏#28管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1028 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POB#18屏温) | FYSIS.U1DCSAI.A1097 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度8) | FYSIS.U1DCSAI.A1830 - Snap Shot (Periodic) (屏过#17屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1028 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POB#18屏温) | FYSIS.U2DCSAI.A1097 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度8) | FYSIS.U2DCSAI.A1827 - Snap Shot (Periodic) (屏过#14屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1029 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POB#23屏温) | FYSIS.U1DCSAI.A1098 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度9) | FYSIS.U1DCSAI.A1831 - Snap Shot (Periodic) (屏过#18屏#2管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1029 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POB#23屏温) | FYSIS.U2DCSAI.A1098 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度9) | FYSIS.U2DCSAI.A1828 - Snap Shot (Periodic) (屏过#14屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1030 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POB#27屏温) | FYSIS.U1DCSAI.A1099 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度10) | FYSIS.U1DCSAI.A1832 - Snap Shot (Periodic) (屏过#19屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1030 - Snap Shot (Periodic) (屏式过热器出口POB#27屏温) | FYSIS.U2DCSAI.A1099 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度10) | FYSIS.U2DCSAI.A1829 - Snap Shot (Periodic) (屏过#15屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1031 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#1屏19?) | FYSIS.U1DCSAI.A1100 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度11) | FYSIS.U1DCSAI.A1833 - Snap Shot (Periodic) (屏过#19屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1031 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#1屏19?) | FYSIS.U2DCSAI.A1100 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度11) | FYSIS.U2DCSAI.A1830 - Snap Shot (Periodic) (屏过#15屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1032 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#30屏19) | FYSIS.U1DCSAI.A1101 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度12) | FYSIS.U1DCSAI.A1834 - Snap Shot (Periodic) (屏过#20屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1032 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#30屏19) | FYSIS.U2DCSAI.A1101 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度12) | FYSIS.U2DCSAI.A1831 - Snap Shot (Periodic) (屏过#16屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1033 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#2屏3管) | FYSIS.U1DCSAI.A1102 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度13) | FYSIS.U1DCSAI.A1836 - Snap Shot (Periodic) (屏过#21屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1033 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#2屏3管) | FYSIS.U2DCSAI.A1102 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度13) | FYSIS.U2DCSAI.A1832 - Snap Shot (Periodic) (屏过#16屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1034 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#2屏11?) | FYSIS.U1DCSAI.A1103 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度14) | FYSIS.U1DCSAI.A1837 - Snap Shot (Periodic) (屏过#21屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1034 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#2屏11?) | FYSIS.U2DCSAI.A1103 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度14) | FYSIS.U2DCSAI.A1833 - Snap Shot (Periodic) (屏过#17屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1035 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#2屏19?) | FYSIS.U1DCSAI.A1104 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度15) | FYSIS.U1DCSAI.A1838 - Snap Shot (Periodic) (屏过#22屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1035 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#2屏19?) | FYSIS.U2DCSAI.A1104 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度15) | FYSIS.U2DCSAI.A1834 - Snap Shot (Periodic) (屏过#17屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1036 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#13屏3?) | FYSIS.U1DCSAI.A1105 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度16) | FYSIS.U1DCSAI.A1839 - Snap Shot (Periodic) (屏过#22屏#3管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1036 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#13屏3?) | FYSIS.U2DCSAI.A1105 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度16) | FYSIS.U2DCSAI.A1835 - Snap Shot (Periodic) (屏过#18屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1037 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#13屏11) | FYSIS.U1DCSAI.A1106 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度17) | FYSIS.U1DCSAI.A1840 - Snap Shot (Periodic) (屏过#22屏#9管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1037 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#13屏11) | FYSIS.U2DCSAI.A1106 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度17) | FYSIS.U2DCSAI.A1836 - Snap Shot (Periodic) (屏过#19屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1038 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#13屏19) | FYSIS.U1DCSAI.A1107 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度18) | FYSIS.U1DCSAI.A1841 - Snap Shot (Periodic) (屏过#22屏#15管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1038 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#13屏19) | FYSIS.U2DCSAI.A1107 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度18) | FYSIS.U2DCSAI.A1837 - Snap Shot (Periodic) (屏过#19屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1039 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#18屏3?) | FYSIS.U1DCSAI.A1108 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度19) | FYSIS.U1DCSAI.A1842 - Snap Shot (Periodic) (屏过#22屏#21管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1039 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#18屏3?) | FYSIS.U2DCSAI.A1108 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度19) | FYSIS.U2DCSAI.A1838 - Snap Shot (Periodic) (屏过#20屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1040 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#18屏11) | FYSIS.U1DCSAI.A1109 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度20) | FYSIS.U1DCSAI.A1843 - Snap Shot (Periodic) (屏过#22屏#27管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1040 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#18屏11) | FYSIS.U2DCSAI.A1109 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度20) | FYSIS.U2DCSAI.A1839 - Snap Shot (Periodic) (屏过#20屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1041 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#18屏19) | FYSIS.U1DCSAI.A1110 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度21) | FYSIS.U1DCSAI.A1844 - Snap Shot (Periodic) (屏过#22屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1041 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#18屏19) | FYSIS.U2DCSAI.A1110 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度21) | FYSIS.U2DCSAI.A1840 - Snap Shot (Periodic) (屏过#21屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1042 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#29屏3?) | FYSIS.U1DCSAI.A1111 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度22) | FYSIS.U1DCSAI.A1845 - Snap Shot (Periodic) (屏过#24屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1042 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#29屏3?) | FYSIS.U2DCSAI.A1111 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度22) | FYSIS.U2DCSAI.A1841 - Snap Shot (Periodic) (屏过#21屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1043 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#29屏11) | FYSIS.U1DCSAI.A1112 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度23) | FYSIS.U1DCSAI.A1846 - Snap Shot (Periodic) (屏过#24屏#3管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1043 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#29屏11) | FYSIS.U2DCSAI.A1112 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度23) | FYSIS.U2DCSAI.A1842 - Snap Shot (Periodic) (屏过#22屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1044 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#29屏19) | FYSIS.U1DCSAI.A1113 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度24) | FYSIS.U1DCSAI.A1847 - Snap Shot (Periodic) (屏过#24屏#9管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1044 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#29屏19) | FYSIS.U2DCSAI.A1113 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度24) | FYSIS.U2DCSAI.A1843 - Snap Shot (Periodic) (屏过#22屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1045 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#8屏3管) | FYSIS.U1DCSAI.A1114 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度25) | FYSIS.U1DCSAI.A1848 - Snap Shot (Periodic) (屏过#24屏#15管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1045 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#8屏3管) | FYSIS.U2DCSAI.A1114 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度25) | FYSIS.U2DCSAI.A1844 - Snap Shot (Periodic) (屏过#22屏#28管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1046 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#8屏7管) | FYSIS.U1DCSAI.A1115 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度26) | FYSIS.U1DCSAI.A1849 - Snap Shot (Periodic) (屏过#24屏#21管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1046 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#8屏7管) | FYSIS.U2DCSAI.A1115 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度26) | FYSIS.U2DCSAI.A1845 - Snap Shot (Periodic) (屏过#24屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1047 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#8屏11?) | FYSIS.U1DCSAI.A1116 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度27) | FYSIS.U1DCSAI.A1850 - Snap Shot (Periodic) (屏过#24屏#27管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1047 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#8屏11?) | FYSIS.U2DCSAI.A1116 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度27) | FYSIS.U2DCSAI.A1846 - Snap Shot (Periodic) (屏过#24屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1048 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#8屏15?) | FYSIS.U1DCSAI.A1117 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度28) | FYSIS.U1DCSAI.A1851 - Snap Shot (Periodic) (屏过#24屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1048 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#8屏15?) | FYSIS.U2DCSAI.A1117 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度28) | FYSIS.U2DCSAI.A1847 - Snap Shot (Periodic) (屏过#24屏#28管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1049 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#8屏19?) | FYSIS.U1DCSAI.A1118 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度29) | FYSIS.U1DCSAI.A1852 - Snap Shot (Periodic) (屏过#25屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1049 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#8屏19?) | FYSIS.U2DCSAI.A1118 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度29) | FYSIS.U2DCSAI.A1848 - Snap Shot (Periodic) (屏过#25屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1050 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#23屏3?) | FYSIS.U1DCSAI.A1119 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度30) | FYSIS.U1DCSAI.A1853 - Snap Shot (Periodic) (屏过#25屏#3管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1050 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#23屏3?) | FYSIS.U2DCSAI.A1119 - Snap Shot (Periodic) (左侧墙水冷壁管温度30) | FYSIS.U2DCSAI.A1849 - Snap Shot (Periodic) (屏过#25屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1051 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#23屏7?) | FYSIS.U1DCSAI.A1120 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度1) | FYSIS.U1DCSAI.A1854 - Snap Shot (Periodic) (屏过#25屏#9管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1051 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#23屏7?) | FYSIS.U2DCSAI.A1120 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度1) | FYSIS.U2DCSAI.A1850 - Snap Shot (Periodic) (屏过#26屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1052 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#23屏11) | FYSIS.U1DCSAI.A1121 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度2) | FYSIS.U1DCSAI.A1855 - Snap Shot (Periodic) (屏过#25屏#15管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1052 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#23屏11) | FYSIS.U2DCSAI.A1121 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度2) | FYSIS.U2DCSAI.A1851 - Snap Shot (Periodic) (屏过#26屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1053 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#23屏15) | FYSIS.U1DCSAI.A1122 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度3) | FYSIS.U1DCSAI.A1857 - Snap Shot (Periodic) (屏过#25屏#27管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1053 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#23屏15) | FYSIS.U2DCSAI.A1122 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度3) | FYSIS.U2DCSAI.A1852 - Snap Shot (Periodic) (屏过#27屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1054 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#23屏19) | FYSIS.U1DCSAI.A1124 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度5) | FYSIS.U1DCSAI.A1858 - Snap Shot (Periodic) (屏过#25屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1054 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOA#23屏19) | FYSIS.U2DCSAI.A1124 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度5) | FYSIS.U2DCSAI.A1853 - Snap Shot (Periodic) (屏过#27屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1055 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOB#2屏温?) | FYSIS.U1DCSAI.A1125 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度6) | FYSIS.U1DCSAI.A1859 - Snap Shot (Periodic) (屏过#26屏#1管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1055 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOB#2屏温?) | FYSIS.U2DCSAI.A1125 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度6) | FYSIS.U2DCSAI.A1854 - Snap Shot (Periodic) (屏过#28屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1056 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOB#8屏温?) | FYSIS.U1DCSAI.A1126 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度7) | FYSIS.U1DCSAI.A1861 - Snap Shot (Periodic) (屏过#26屏#9管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1056 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOB#8屏温?) | FYSIS.U2DCSAI.A1126 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度7) | FYSIS.U2DCSAI.A1855 - Snap Shot (Periodic) (屏过#28屏#2管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1057 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOB#13屏温) | FYSIS.U1DCSAI.A1127 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度8) | FYSIS.U1DCSAI.A1862 - Snap Shot (Periodic) (屏过#26屏#15管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1057 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOB#13屏温) | FYSIS.U2DCSAI.A1127 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度8) | FYSIS.U2DCSAI.A1856 - Snap Shot (Periodic) (屏过#29屏#28管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1058 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOB#18屏温) | FYSIS.U1DCSAI.A1130 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度11) | FYSIS.U1DCSAI.A1863 - Snap Shot (Periodic) (屏过#26屏#21管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1058 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOB#18屏温) | FYSIS.U2DCSAI.A1130 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度11) | FYSIS.U2DCSAI.A1857 - Snap Shot (Periodic) (屏过#30屏#1管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1059 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOB#23屏温) | FYSIS.U1DCSAI.A1131 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度12) | FYSIS.U1DCSAI.A1864 - Snap Shot (Periodic) (屏过#26屏#27管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1059 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOB#23屏温) | FYSIS.U2DCSAI.A1131 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度12) | FYSIS.U2DCSAI.A1858 - Snap Shot (Periodic) (屏过#30屏#3管温度)
FYSIS.U1DCSAI.A1060 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOB#29屏温) | FYSIS.U1DCSAI.A1132 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度13) | FYSIS.U1DCSAI.A1865 - Snap Shot (Periodic) (屏过#26屏#28管温度) | FYSIS.U2DCSAI.A1060 - Snap Shot (Periodic) (末级过热器出口FOB#29屏温) | FYSIS.U2DCSAI.A1132 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度13) | FYSIS.U2DCSAI.A1859 - Snap Shot (Periodic) (屏过#30屏#28管温度)
| FYSIS.U1DCSAI.A1133 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度14) | FYSIS.U1DCSAI.A1866 - Snap Shot (Periodic) (屏过#27屏#1管温度) |  | FYSIS.U2DCSAI.A1133 - Snap Shot (Periodic) (右侧墙水冷壁管温度14) | FYSIS.U2DCSAI.A1860 - Snap Shot (Periodic) (末过#1屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1867 - Snap Shot (Periodic) (屏过#27屏#9管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1861 - Snap Shot (Periodic) (末过#1屏#20管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1868 - Snap Shot (Periodic) (屏过#27屏#21管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1862 - Snap Shot (Periodic) (末过#3屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1869 - Snap Shot (Periodic) (屏过#27屏#28管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1863 - Snap Shot (Periodic) (末过#3屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1870 - Snap Shot (Periodic) (屏过#28屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1864 - Snap Shot (Periodic) (末过#3屏#19管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1871 - Snap Shot (Periodic) (屏过#28屏#28管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1865 - Snap Shot (Periodic) (末过#3屏#20管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1872 - Snap Shot (Periodic) (屏过#29屏#28管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1866 - Snap Shot (Periodic) (末过#4屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1873 - Snap Shot (Periodic) (屏过#30屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1867 - Snap Shot (Periodic) (末过#4屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1874 - Snap Shot (Periodic) (屏过#30屏#28管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1868 - Snap Shot (Periodic) (末过#5屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1875 - Snap Shot (Periodic) (末过#1屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1869 - Snap Shot (Periodic) (末过#5屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1876 - Snap Shot (Periodic) (末过#1屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1870 - Snap Shot (Periodic) (末过#6屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1877 - Snap Shot (Periodic) (末过#3屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1871 - Snap Shot (Periodic) (末过#6屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1878 - Snap Shot (Periodic) (末过#3屏#2管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1872 - Snap Shot (Periodic) (末过#7屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1879 - Snap Shot (Periodic) (末过#3屏#19管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1873 - Snap Shot (Periodic) (末过#7屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1880 - Snap Shot (Periodic) (末过#3屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1874 - Snap Shot (Periodic) (末过#8屏#20管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1881 - Snap Shot (Periodic) (末过#4屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1875 - Snap Shot (Periodic) (末过#9屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1882 - Snap Shot (Periodic) (末过#4屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1876 - Snap Shot (Periodic) (末过#9屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1883 - Snap Shot (Periodic) (末过#5屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1877 - Snap Shot (Periodic) (末过#10屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1884 - Snap Shot (Periodic) (末过#5屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1878 - Snap Shot (Periodic) (末过#10屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1885 - Snap Shot (Periodic) (末过#6屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1879 - Snap Shot (Periodic) (末过#11屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1886 - Snap Shot (Periodic) (末过#6屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1880 - Snap Shot (Periodic) (末过#11屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1887 - Snap Shot (Periodic) (末过#7屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1881 - Snap Shot (Periodic) (末过#12屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1888 - Snap Shot (Periodic) (末过#7屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1882 - Snap Shot (Periodic) (末过#12屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1889 - Snap Shot (Periodic) (末过#8屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1883 - Snap Shot (Periodic) (末过#13屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1890 - Snap Shot (Periodic) (末过#9屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1884 - Snap Shot (Periodic) (末过#13屏#20管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1891 - Snap Shot (Periodic) (末过#9屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1885 - Snap Shot (Periodic) (末过#14屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1892 - Snap Shot (Periodic) (末过#10屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1886 - Snap Shot (Periodic) (末过#14屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1893 - Snap Shot (Periodic) (末过#10屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1887 - Snap Shot (Periodic) (末过#15屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1894 - Snap Shot (Periodic) (末过#11屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1888 - Snap Shot (Periodic) (末过#15屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1895 - Snap Shot (Periodic) (末过#11屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1889 - Snap Shot (Periodic) (末过#16屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1896 - Snap Shot (Periodic) (末过#12屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1890 - Snap Shot (Periodic) (末过#16屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1897 - Snap Shot (Periodic) (末过#12屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1891 - Snap Shot (Periodic) (末过#17屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1898 - Snap Shot (Periodic) (末过#13屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1892 - Snap Shot (Periodic) (末过#17屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1899 - Snap Shot (Periodic) (末过#13屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1893 - Snap Shot (Periodic) (末过#19屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1900 - Snap Shot (Periodic) (末过#14屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1894 - Snap Shot (Periodic) (末过#19屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1901 - Snap Shot (Periodic) (末过#14屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1895 - Snap Shot (Periodic) (末过#20屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1902 - Snap Shot (Periodic) (末过#15屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1897 - Snap Shot (Periodic) (末过#21屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1903 - Snap Shot (Periodic) (末过#15屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1898 - Snap Shot (Periodic) (末过#21屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1904 - Snap Shot (Periodic) (末过#16屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1899 - Snap Shot (Periodic) (末过#22屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1905 - Snap Shot (Periodic) (末过#16屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1900 - Snap Shot (Periodic) (末过#22屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1906 - Snap Shot (Periodic) (末过#17屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1901 - Snap Shot (Periodic) (末过#24屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1907 - Snap Shot (Periodic) (末过#17屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1902 - Snap Shot (Periodic) (末过#24屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1908 - Snap Shot (Periodic) (末过#19屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1903 - Snap Shot (Periodic) (末过#25屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1909 - Snap Shot (Periodic) (末过#19屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1904 - Snap Shot (Periodic) (末过#25屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1910 - Snap Shot (Periodic) (末过#20屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1905 - Snap Shot (Periodic) (末过#26屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1911 - Snap Shot (Periodic) (末过#20屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1906 - Snap Shot (Periodic) (末过#26屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1912 - Snap Shot (Periodic) (末过#21屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1907 - Snap Shot (Periodic) (末过#27屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1913 - Snap Shot (Periodic) (末过#21屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1908 - Snap Shot (Periodic) (末过#27屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1914 - Snap Shot (Periodic) (末过#22屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1909 - Snap Shot (Periodic) (末过#28屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1915 - Snap Shot (Periodic) (末过#22屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1910 - Snap Shot (Periodic) (末过#28屏#2管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1916 - Snap Shot (Periodic) (末过#24屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1911 - Snap Shot (Periodic) (末过#28屏#28管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1918 - Snap Shot (Periodic) (末过#25屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1912 - Snap Shot (Periodic) (末过#29屏#20管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1919 - Snap Shot (Periodic) (末过#25屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1913 - Snap Shot (Periodic) (末过#30屏#1管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1921 - Snap Shot (Periodic) (末过#26屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1914 - Snap Shot (Periodic) (末过#30屏#3管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1922 - Snap Shot (Periodic) (末过#27屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1915 - Snap Shot (Periodic) (末过#30屏#20管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1923 - Snap Shot (Periodic) (末过#27屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1916 - Snap Shot (Periodic) (高再#1屏#5管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1924 - Snap Shot (Periodic) (末过#28屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1917 - Snap Shot (Periodic) (高再#2屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1925 - Snap Shot (Periodic) (末过#28屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1918 - Snap Shot (Periodic) (高再#3屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1926 - Snap Shot (Periodic) (末过#29屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1919 - Snap Shot (Periodic) (高再#4屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1927 - Snap Shot (Periodic) (末过#30屏#1管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1921 - Snap Shot (Periodic) (高再#7屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1928 - Snap Shot (Periodic) (末过#30屏#20管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1922 - Snap Shot (Periodic) (高再#8屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1929 - Snap Shot (Periodic) (高再#1屏#5管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1923 - Snap Shot (Periodic) (高再#9屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1930 - Snap Shot (Periodic) (高再#2屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1924 - Snap Shot (Periodic) (高再#10屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1931 - Snap Shot (Periodic) (高再#3屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1925 - Snap Shot (Periodic) (高再#11屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1932 - Snap Shot (Periodic) (高再#4屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1926 - Snap Shot (Periodic) (高再#13屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1933 - Snap Shot (Periodic) (高再#7屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1927 - Snap Shot (Periodic) (高再#14屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1934 - Snap Shot (Periodic) (高再#8屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1928 - Snap Shot (Periodic) (高再#15屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1935 - Snap Shot (Periodic) (高再#9屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1929 - Snap Shot (Periodic) (高再#16屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1936 - Snap Shot (Periodic) (高再#11屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1930 - Snap Shot (Periodic) (高再#17屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1937 - Snap Shot (Periodic) (高再#13屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1931 - Snap Shot (Periodic) (高再#20屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1938 - Snap Shot (Periodic) (高再#14屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1932 - Snap Shot (Periodic) (高再#21屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1939 - Snap Shot (Periodic) (高再#16屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1933 - Snap Shot (Periodic) (高再#22屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1940 - Snap Shot (Periodic) (高再#17屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1934 - Snap Shot (Periodic) (高再#27屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1941 - Snap Shot (Periodic) (高再#21屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1935 - Snap Shot (Periodic) (高再#28屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1942 - Snap Shot (Periodic) (高再#22屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1936 - Snap Shot (Periodic) (高再#31屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1943 - Snap Shot (Periodic) (高再#27屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1937 - Snap Shot (Periodic) (高再#32屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1944 - Snap Shot (Periodic) (高再#28屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1938 - Snap Shot (Periodic) (高再#33屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1945 - Snap Shot (Periodic) (高再#31屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1939 - Snap Shot (Periodic) (高再#34屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1946 - Snap Shot (Periodic) (高再#32屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1940 - Snap Shot (Periodic) (高再#35屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1947 - Snap Shot (Periodic) (高再#33屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1941 - Snap Shot (Periodic) (高再#37屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1948 - Snap Shot (Periodic) (高再#34屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1942 - Snap Shot (Periodic) (高再#38屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1949 - Snap Shot (Periodic) (高再#37屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1943 - Snap Shot (Periodic) (高再#39屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1950 - Snap Shot (Periodic) (高再#38屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1944 - Snap Shot (Periodic) (高再#40屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1951 - Snap Shot (Periodic) (高再#39屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1945 - Snap Shot (Periodic) (高再#41屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1952 - Snap Shot (Periodic) (高再#41屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1946 - Snap Shot (Periodic) (高再#43屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1953 - Snap Shot (Periodic) (高再#43屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1947 - Snap Shot (Periodic) (高再#44屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1954 - Snap Shot (Periodic) (高再#44屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1948 - Snap Shot (Periodic) (高再#45屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1955 - Snap Shot (Periodic) (高再#46屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1949 - Snap Shot (Periodic) (高再#46屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1956 - Snap Shot (Periodic) (高再#47屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1950 - Snap Shot (Periodic) (高再#47屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1957 - Snap Shot (Periodic) (高再#49屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1951 - Snap Shot (Periodic) (高再#49屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1958 - Snap Shot (Periodic) (高再#51屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1952 - Snap Shot (Periodic) (高再#50屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1959 - Snap Shot (Periodic) (高再#52屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1953 - Snap Shot (Periodic) (高再#51屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1960 - Snap Shot (Periodic) (高再#53屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1954 - Snap Shot (Periodic) (高再#52屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1961 - Snap Shot (Periodic) (高再#56屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1955 - Snap Shot (Periodic) (高再#53屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1962 - Snap Shot (Periodic) (高再#57屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1956 - Snap Shot (Periodic) (高再#55屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1963 - Snap Shot (Periodic) (高再#58屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1957 - Snap Shot (Periodic) (高再#56屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1964 - Snap Shot (Periodic) (高再#59屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1958 - Snap Shot (Periodic) (高再#57屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1965 - Snap Shot (Periodic) (高再#61屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1959 - Snap Shot (Periodic) (高再#58屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1966 - Snap Shot (Periodic) (高再#62屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1960 - Snap Shot (Periodic) (高再#59屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1967 - Snap Shot (Periodic) (高再#63屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1961 - Snap Shot (Periodic) (高再#61屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1968 - Snap Shot (Periodic) (高再#64屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1962 - Snap Shot (Periodic) (高再#62屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1969 - Snap Shot (Periodic) (高再#68屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1963 - Snap Shot (Periodic) (高再#63屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1970 - Snap Shot (Periodic) (高再#69屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1964 - Snap Shot (Periodic) (高再#64屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1971 - Snap Shot (Periodic) (高再#76屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1965 - Snap Shot (Periodic) (高再#65屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1972 - Snap Shot (Periodic) (高再#77屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1966 - Snap Shot (Periodic) (高再#68屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1973 - Snap Shot (Periodic) (高再#79屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1967 - Snap Shot (Periodic) (高再#69屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1974 - Snap Shot (Periodic) (高再#81屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1968 - Snap Shot (Periodic) (高再#75屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1975 - Snap Shot (Periodic) (高再#82屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1969 - Snap Shot (Periodic) (高再#76屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1976 - Snap Shot (Periodic) (高再#83屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1970 - Snap Shot (Periodic) (高再#77屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1977 - Snap Shot (Periodic) (高再#86屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1971 - Snap Shot (Periodic) (高再#79屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1978 - Snap Shot (Periodic) (高再#87屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1972 - Snap Shot (Periodic) (高再#80屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1979 - Snap Shot (Periodic) (高再#88屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1973 - Snap Shot (Periodic) (高再#81屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1980 - Snap Shot (Periodic) (高再#89屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1974 - Snap Shot (Periodic) (高再#82屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1981 - Snap Shot (Periodic) (高再#91屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1975 - Snap Shot (Periodic) (高再#83屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1982 - Snap Shot (Periodic) (高再#92屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1976 - Snap Shot (Periodic) (高再#85屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1983 - Snap Shot (Periodic) (高再#93屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1977 - Snap Shot (Periodic) (高再#86屏5#管温度)
|  | FYSIS.U1DCSAI.A1984 - Snap Shot (Periodic) (高再#94屏5#管温度) |  |  | FYSIS.U2DCSAI.A1978 - Snap Shot (Periodic) (高再#87屏5#管温度)
FYSIS.U2DCSAI.A1979 - Snap Shot (Periodic) (高再#88屏5#管温度)
FYSIS.U2DCSAI.A1980 - Snap Shot (Periodic) (高再#89屏5#管温度)
FYSIS.U2DCSAI.A1981 - Snap Shot (Periodic) (高再#91屏5#管温度)
FYSIS.U2DCSAI.A1982 - Snap Shot (Periodic) (高再#92屏5#管温度)
FYSIS.U2DCSAI.A1983 - Snap Shot (Periodic) (高再#93屏5#管温度)
FYSIS.U2DCSAI.A1984 - Snap Shot (Periodic) (高再#94屏5#管温度)
FYSIS.U2DCSAI.A1985 - Snap Shot (Periodic) (高再#95屏5#管温度)